## Slide 1: S-2S Meeting
2014.11.11
S. Kanatsuki

## Slide 2: Contents
Q2 field calculation
  Q2レポート1について説明
  追加計算含む（2900A）
Chamber design
  ピンアサインの確認
  コネクタの確認
E05 with SKS について
  (K-, K+) のビーム起因BG
  E13 からの転換スケジュール

## Slide 3: Q2 field calculation
概要
測定ラインに沿って3方向すべてについて比較してまとめた。
  2500A での計算結果が数%小さかったため 2700A でも計算した。
  サチッていない領域として1000Aでも計算した。
結果として1%以下の一致は得られなかった。
  分布の”形”で気になる点がいくつかあった。
  特にY方向については明らかに非対称だった。

## Slide 4: Results (Z)
Def. axis
  X=horizontal
  Y=vertical
  Z=beam
Calc. 2500A & 2700A
電流値を上げると全体として一致する方向に向かう。

## Slide 5: Results (X)
X方向も同じく2700Aにすると2倍良くなる。

## Slide 6: Results (Y)
電流による変化はこれも同様だが、上下の非対称性が少し気になる。

## Slide 7: Asymmetry in Y axis
実測値をY=0で折り返して差を取った。
測定台の影響か?

## Slide 8: Asymmetry in Y axis
Q1の場合はこの程度である。

## Slide 9: Results
電流値をさらに 2900A とするとどうか？

## Slide 10: Chamber design
概要
設計が固まりつつある。
  林栄の佐伯さんと相談して図面を書いてもらっている。
ピンアサインとコネクタを調べ、ASDカードと適合することを確認した。

## Slide 11: ASDカードと林栄読み出しコネクタの比較

## Slide 12: その他の仕様
中央HV別系統
コネクタの位置

## Slide 13: E05 with SKS シミュレーション
概要
Geant4 でビーム起因BG の見積もりをやっている。

## Slide 14: Geant4 SKS
SKS 磁場マップでシミュレーションをやった。
コードは市川さんから引き継ぎ（ジオメトリはE13からもらった）
π+：8
π-:0
μ-:0
γ
beam= 10000evt
BG= 800evt /10^6beam ?

## Slide 15: Geant4 SKS
10^6走らせた。
4000 もいる。

## Slide 16: Geant4 SKS
flag 1=pi+
(2,3,4,5,6)=(pi-,mu+,mu-,e+,e-)
flag 8=上記以外
[MeV]