主任者印

放射線発生装置使用報告書

年   月   日

| 実験課題名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実験期間 （照射時間） |  | 年 月 日（ 時間） |  |  |  |  |  |  |
| 実験代表者 |  | 氏名 |  |  |  | email |  |  |
|  |  | 所属 |  |  |  | 身分 |  |  |
| 実験参加者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氏名 | 所属 |  |  | 氏名 |  |  | 所属 |  |
| 実験の成果について記載してください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定器周辺の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定器周辺に汚染が □ある □ない （汚染がある場合には以下に詳細を記載してください） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 持ち出し物品について 測定者名［ ］ 管理区域から持ち出す物品名と汚染検査結果（cpm: counts per minute）を記載してください。 α線放出核にはTCS-222、β線γ線放出核にはTGS-133サーベイメータを使って測定してください。 ［表面密度が持ち出し基準（α線を放出する核種で0.4 Bq/cm2、α線を放出しない核種で 4 Bq/cm2）を超えるものについては、管理区域から持ち出しできません。］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物品名 |  |  | 測定結果 |  | 物品名 |  |  | 測定結果 |
|  |  |  | cpm |  |  |  |  | cpm |
|  |  |  | cpm |  |  |  |  | cpm |
|  |  |  | cpm |  |  |  |  | cpm |
|  |  |  | cpm |  |  |  |  | cpm |
|  |  |  | cpm |  |  |  |  | cpm |

理学部5号館東棟実験室 （2016/09/26）