## Sheet1
Prototype WC detector test @ELPH (2014) |  |  |  | Beam momentum: 450 MeV/c
Run summary |  |  |  | Beam current: ? A (5 sec spill / 13 sec cycle)
Run | Day | Mode | WC1: x [cm], y [cm], θx [deg], θy [deg] WC2: x [cm], y [cm], θx [deg], θy [deg] | WC O(N).P.E. [ch] 1-u, 1-d, 2-u, 2-d | Remarks
15 | 1 | data1 | 0, 0, 0, 0 -, -, -, -
16 | 1 | data2 | 9, 0, 0, 0 -, -, -, -
17 | 1 | data2 | 9, 0, 0, 0 -, -, -, -
18 | 1 | data2 | 9, 0, 0, 0 -, -, -, -
19 | 1 | data2 | 9, 0, 0, 0 -, -, -, -
20 | 1 | data3 | 9, 10, 0, 0 -, -, -, -
21 | 1 | data4 | 9, 20, 0, 0 -, -, -, -
22 | 1 | data4 | 9, 20, 0, 0 -, -, -, -
23 | 1 | data5 | 9, 23, 0, 0 -, -, -, -
24 | 1 | data6 | 9, 25, 0, 0 -, -, -, -
25 | 1 | data6 | 9, 25, 0, 0 -, -, -, -
26 | 1 | data7 | 9, 27, 0, 0 -, -, -, -
27 | 1 | data7 | 9, 27, 0, 0 -, -, -, -
28 | 1 | data8 | 9, 29, 0, 0 -, -, -, - |  | *
29 | 1 | data8 | 9, 29, 0, 0 -, -, -, - |  | *
30 | 1 | data8 | 9, 29, 0, 0 -, -, -, - |  | * 250 MeV/c
31 | 1 | data9 | 9, 31, 0, 0 -, -, -, - |  | *
32 | 1 | data9 | 9, 31, 0, 0 -, -, -, - |  | * 650 MeV/c
33 | 1 | data9 | 9, 31, 0, 0 -, -, -, - |  | *
34 | 1 | data9 | 9, 31, 0, 0 -, -, -, - |  | *
35 | 1 | data9 | 9, 31, 0, 0 -, -, -, - |  | * 450 MeV/c
36 | 1 | data9 | 9, 31, 0, 0 -, -, -, - |  | * 250 MeV/c
37 | 1 | pedestal |  | 87.5, 70.1, 107.5, 79.0
38 | 1 | LED |  |  | Freq. = 10 kHz width = 8 ns Amp = 6.0 V
39 | 1 | LED |  |  | Amp = 5.8 V
40 | 1 | LED |  |  | Amp = 5.0 V
41 | 1 | junk
42 | 1 | -
43 | 1 | -
44 | 1 | - |  |  | trigger: S1xS2 --> S1xS2xF1
45 | 1 | -
46 | 1 | -
47 | 1 | -
48 | 1 | -
49 | 2 | data10 | 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0
50 | 2 | data11 | 9, 0, 0, 0 0, 0, 10, 0
51 | 2 | pedestal |  | 94.5, 57.6, 96.9, 78.0
52 | 2 | LED |  |  | junk?
53 | 2 | LED |  |  | Freq. = 10 kHz width = 8 ns Amp = 7.0 V
54 | 2 | LED
55 | 2 | data11 | 9, 0, 0, 0 0, 0, 10, 0
56 | 2 | LED |  |  | Amp = 9.0 V Attenuator: w2, 0 dB
57 | 2 | LED |  |  | Amp = 10.0 V Attenuator: w2, 0 dB
58 | 2 | LED |  |  | Amp = 9.5 V Attenuator: w2, 0 dB
59 | 2 | LED |  |  | Amp = 8.5 V Attenuator: w2, 0 dB
60 | 2 | LED |  |  | Amp = 10.0 V Attenuator: w1, 2 dB
61 | 2 | LED |  |  | Amp = 10.0 V Attenuator: w1, 1 dB
62 | 2 | data12 | 4, 0, 0, 0 9, 0, 10, 0
63 | 2 | data12 | 4, 0, 0, 0 9, 0, 10, 0
64 | 2 | data12 | 4, 0, 0, 0 9, 0, 10, 0
65 | 2 | -
66 | 2 | -
67 | 2 | -
68 | 2 | data13 | 0, 10, 0, 0 9, 10, 10, 0
69 | 2 | data13 | 0, 10, 0, 0 9, 10, 10, 0
70 | 2 | data13 | 0, 10, 0, 0 9, 10, 10, 0
71 | 2 | pedestal |  |  | 10 k
72 | 2 | pedestal |  | 93.6, 56.8, 95.9, 76.9 | 36 k
73 | 2 | data14 | 0, 20, 0, 0 9, 20, 10, 0
74 | 2 | data14 | 0, 20, 0, 0 9, 20, 10, 0
75 | 2 | data14 | 0, 20, 0, 0 9, 20, 10, 0
76 | 2 | data15 | 0, 23, 0, 0 9, 23, 10, 0
77 | 2 | data15 | 0, 23, 0, 0 9, 23, 10, 0
78 | 2 | data16 | 0, 25, 0, 0 9, 25, 10, 0
79 | 2 | data16 | 0, 25, 0, 0 9, 25, 10, 0
80 | 2 | data16 | 0, 25, 0, 0 9, 25, 10, 0
81 | 2 | ?
82 | 2 | LED |  |  | Function generatior + LED 4.15 VでOK
83 | 2 | LED
84 | 2 | LED
85 | 2 | LED
86 | 2 | -
87 | 2 | data16 | 0, 25, 0, 0 9, 25, 10, 0
88 | 2 | data17 | 0, 27, 0, 0 9, 27, 10, 0
89 | 2 | data18 | 0, 29, 0, 0 9, 29, 10, 0
90 | 2 | data19 | 0, 31, 0, 0 9, 31, 10, 0
91 | 2 | data20 | 0, 33, 0, 0 9, 33, 10, 0
92 | 2 | data21 | 0, 33, 0~10, 0 7, 0, 0, 0 |  | *
93 | 2 | data21 | 0, 33, 0~10, 0 7, 0, 0, 0 |  | *
94 | 2 | data21 | 0, 33, 0~10, 0 7, 0, 0, 0 |  | * 250 MeV/c
95 | 2 | data24 | 0, 27, 0~10, 0 4, 27, 0, 0 |  | * 650 MeV/c
96 | 2 | data24 | 0, 27, 0~10, 0 4, 27, 0, 0 |  | *
97 | 2 | data24 | 0, 27, 0~10, 0 4, 27, 0, 0 |  | *
98 | 2 | data23 | 0, 30, 0~10, 0 4, 30, 0, 0 |  | * 450 MeV/c
99 | 2 | data23 | 0, 30, 0~10, 0 4, 30, 0, 0 |  | * 250 MeV/c
100 | 2 | data24 | 0, 33, 0~10, 0 4, 33, 0, 0
101 | 2 | data24 | 0, 33, 0~10, 0 4, 33, 0, 0
102 | 2 | pedestal |  | 93.0, 57.7, 95.6, 77.0 | two peaks
103 | 2 | pedestal |  | 93.6, 95.1, 96.1, 76.8
104 | 2 | LED |  |  | 4.08 V, 8 ns
105 | 2 | LED |  |  | 4.08 V, 8 ns
106 | 2 | LED |  |  | 4.09 V, 8 ns
107 | 2 | LED |  |  | 4.10 V, 8 ns, junk
108 | 2 | LED |  |  | 4.13 V, 8 ns
109 | 2 | LED |  |  | 4.12 V, 8 ns
110 | 2 | LED |  |  | 4.15 V, 8 ns
111 | 2 | LED |  |  | 4.20 V, 60 ns
112 | 2 | LED |  |  | 4.20 V, 50 ns
113 | 2 | LED |  |  | 4.20 V, 56 ns
114 | 2 | LED |  |  | 4.20 V, 57 ns
115 | 2 | LED |  |  | 4.20 V, 58 ns
116 | 2 | LED |  |  | 4.20 V, 59 ns
117 | 2 | LED |  |  | 6.21 V, 59 ns
118 | 2 | LED |  |  | 9.20 V, 10 ns
119 | 2 | LED |  |  | 9.30 V, 10 ns
120 | 2 | LED |  |  | 9.40 V, 10 ns
121 | 2 | LED |  |  | 9.60 V, 10 ns
122 | 2 | LED |  |  | 9.56 V, 10 ns
123 | 2 | LED |  |  | 9.56 V, 10 ns
124 | 2 | LED |  |  | 4.12 V, 8 ns
125 | 2 | LED |  |  | 4.15 V, 8 ns
126 | 2 | LED |  |  | 4.20 V, 8 ns
127 | 2 | LED |  |  | 4.22 V, 8 ns
128 | 2 | LED |  |  | 4.24 V, 8 ns
129 | 2 | LED |  | 100.94, 62.9, 103.2, 81.8 | 4.25 V, 8 ns